## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 5,50% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 2,50% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 5% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Specifikace dodávky | 0 | 0
ROZVADĚČ RMS-FYZ | 0 | 0
Dodávky | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
Úprava patrového rozvaděče | 0 | 0
SVÍTIDLA | 0 | 0
KABELY | 0 | 0
INSTALAČNÍ PŘÍSTROJE | 0 | 0
ÚLOŽNÝ MATERIÁL | 0 | 0
Drobné stavební práce | 0 | 0
Demontáže | 0 | 0
Montážní materiál a práce | 0 | 0
Rozvaděč RACK RDT-FYZ | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | DM | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Poznámka 1 | 0
| Specifikace dodávky | [10 empty] | 0
| ROZVADĚČ RMS-FYZ | [10 empty] | 0
1 | 2410 Rozvodnice nástěnná 600x1600mm | Ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9 | 0
| JISTIČE | [7 empty] | 0 | 0
2 | 50B-3 Jistič MCB | Ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
3 | 10B-1 Jistič MCB | Ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
4 | 16B-1 Jistič MCB | Ks | 23 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
5 | 10C-1 Jistič MCB | Ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
6 | 20C-1 Jistič MCB | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
| PROUDOVÉ CHRÁNIČE | [7 empty] | 0 | 0
7 | OFI-63-4-030A Proudový chránič | Ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
| PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA | [7 empty] | 0 | 0
8 | SLP-275/4 160 kA (8/20)/4 póly | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
| SVORKY | [7 empty] | 0 | 0
9 | PDU 2.5/4 (černá) řadová svorka | ks | 40 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)
10 | H07V-U 2.5 mm2 | m | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
11 | Pomocný nosný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
| ROZVADĚČ RMS-FYZ - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
| Specifikace dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
Dodávky
| ROZVADĚČ RMS-FYZ | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
Elektromontáže
[9 empty] | 0 | 0
Úprava patrového rozvaděče
| ODPÍNAČE | [7 empty] | 0 | 0
13 | OPV14 Odpínač válcových pojistek | Ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
14 | PV14 50A gG Pojistková vložka | Ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
| Úprava patrového rozvaděče - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
SVÍTIDLA
15 | LED 600x600mm 5k9 840 (5902 lm, 38 W, Ra80, 4000 K, bezrámečkový design, montáž do kazetového podhledu) | ks | 12 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Asymetrické LED AS 150 5k7 840 (5700 lm, 32 W, Ra80, 4000 K, asymetrická optika, montáž zavěšením | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| SVÍTIDLA - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
KABELY
[9 empty] | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
17 | CYKY-O 3x1.5 mm2 | m | 15 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
18 | CYKY-J 3x1.5 mm2 | m | 270 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
19 | CYKY-J 3x2.5 mm2 | m | 480 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
20 | CYKY-J 3x 4 , pevně | m | 32 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
21 | CYKY-J 5x1.5 mm2 | m | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
22 | CYKY-J 5x25 mm2 | m | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
[9 empty] | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
23 | CY 10 mm2 | m | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
24 | CY 4 mm2 | m | 70 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
[9 empty] | 0 | 0
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji
25 | do 2,5 mm2 | ks | 123 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
26 | 10 mm2 | ks | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
[9 empty] | 0 | 0
| KABELY - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
INSTALAČNÍ PŘÍSTROJE
PŘÍSTROJ SPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami)
27 | Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů do C2) | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
KRYT SPÍNAČE
28 | Kryt spínače kolébkového; d. bílá | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
RÁMEČEK
29 | 3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá | ks | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
30 | 3901A-B20 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
31 | 3901A-B40 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný; b. bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
32 | 3901A-B41 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný svislý; b. bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
33 | 3901A-B50 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, pětinásobný vodorovný; b. bílá | ks | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
[9 empty] | 0 | 0
ZÁSUVKA NN
34 | 5519A-A02397 B Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem; b. bílá | ks | 37 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
ZÁSUVKA NN
35 | 5519A-A02357 B Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; b. bílá | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM
36 | 5598A-A2349B Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s ochranou před přepětím; b. bílá | ks | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
[9 empty] | 0 | 0
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
37 | 273-112 2x1-2,5mm2 | ks | 30 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
38 | 273-403 3x1,5-4mm2 | ks | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
39 | 273-102 4x1-2,5mm2 | ks | 59 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
40 | 273-105 5x1-2,5mm2 | ks | 40 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
| INSTALAČNÍ PŘÍSTROJE - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
ÚLOŽNÝ MATERIÁL
41 | S2/25038 Kanál podlahový 250x38, dvoukomorový, délka 2m | m | 14 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
42 | VL/25038 Spojovací jazýček vodivý | m | 9 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
43 | Krabice 3mod. UZD 250-3 | m | 13 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
44 | Montážní víko 250-2/3 dug-250-3 2 | m | 13 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
45 | Přístrojová jednotka pro montáž kanálů PA ocelově šedá RAL7011 GES2 U7011 | ks | 13 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
46 | Modulární nosič pro modul 45 MT3 45 2-1 | ks | 39 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
47 | STD-F3 RW1 Zásuvka 1-násobna šikmá s ochr. kolíkem | ks | 14 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
48 | Nosiče dat. techniky pro 1 modul RM45x45 | ks | 14 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
49 | LP45 záslepka modulu 45mm | ks | 12 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
50 | Přístrojová krabice do parap. kanálu | ks | 15 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
51 | WDK80170 Kanál vkládací plastový 80x170, bílý, délka 2m | m | 12 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
52 | Přístrojová krabice do parap. kanálu | ks | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
[9 empty] | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU
53 | KU 68/1 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ | ks | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
54 | KP 64/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ - POD OMÍTKU | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
55 | KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ | ks | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
56 | KO 97/5 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
[9 empty] | 0 | 0
| DRÁTĚNÉ ŽLABY | [7 empty] | 0 | 0
57 | 100/100 gz Žlab 150/100 galvanický zinek | m | 12 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
SPOJKY
PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽLABŮ - GALVANICKÝ ZINEK
SPOJKY
58 | SZM 1 gz Spojka žlabu galv.zinek | ks | 12 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
59 | SZM-R 1 gz Spojka žlabu galv.zinek | ks | 12 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
60 | SPM 1 gz Spojka přepážky galv.zinek | ks | 12 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽLABŮ - GALVANICKÝ ZINEK
DRŽÁKY
61 | DZM 6 gz Držák žlabu DZ 6 galvanický zinek | ks | 12 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽLABŮ - GALVANICKÝ ZINEK
PODPĚRY
62 | PZM 200 gz Podpěra žlabu galvanický zinek | ks | 16 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ - ZINEK
63 | ZT8/1 gz Závitová tyč 8mm/1m | ks | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽLABŮ - ŽÁROVÝ ZINEK
PŘEPÁŽKY
64 | KPZ 100 z Přepážka 100 | m | 12 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ - ZINEK
65 | HM8 gz Kovová hmoždinka M8 | ks | 52 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
66 | 1423 TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX | m | 50 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
67 | EI 30 Kabel. přepážka PROMASTOP typ P | m2 | 0.5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
[9 empty] | 0 | 0
| ÚLOŽNÝ MATERIÁL - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
[9 empty] | 0 | 0
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
68 | zapojovani a zkouskach | hod | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
KOORDINACE POSTUPU PRACI
69 | S ostatnimi profesemi | hod | 30 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 33-2000-6-61
70 | Revizni technik | hod | 24 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
71 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 12 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
[9 empty] | 0 | 0
Drobné stavební práce
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm
72 | Stena do 150mm | ks | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
VYBOURANI OTVORU VE STROPĚ
BETONOVEM DO PRUMERU 60mm
73 | Strop do 300mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU
CIHELNEM DO PLOCHY 9 dm2
74 | Stena do 450mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
CIHELNEM DO PLOCHY 10 dm2
75 | Hl.150mm | ks | 28 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
76 | Hl.300mm | ks | 40 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm
77 | Sire 30 mm | m | 45 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
78 | Sire 150 mm | m | 15 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
ZABETONOVANI OTVORU O PLOSE
DO 0.25 m2 VE STROPU
79 | Vcetne vyztuze | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
HRUBA VYPLN RYH MALTOU
80 | Jakekoliv sire | m2 | 15 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
OMITKA RYH VE STENACH MALTOU
| Sire do 150 mm | m2 | 15 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
| Drobné stavební práce - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
Demontáže
81 | Demontáž starých kabeláži | m | 450 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
82 | Demontáž osvětlení vč. svět. zdrojů a eko likvidace | ks | 30 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
83 | Přístroje vč nosných konstrukcí | ks | 30 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
84 | Rozvodnice | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
| Demontáže - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
85 | Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
Montážní materiál a práce
| SLABOPROUDY | [7 empty] | 0 | 0
Rozvaděč RACK RDT-FYZ
| SKŘÍŇ 19" 9U/450mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Vlastní
86 | 600 x 450 x 490 mm | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
87 | SWITCH 19 44portů | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Vlastní
88 | 24-port panel, UTP / FTP / SSTP, černý | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Vlastní
89 | 19" vyvazovací panel 1U - jednostranný, plastová oka 40 x 80 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Vlastní
90 | Výstupní modul , 1xRJ45, kat.6, stíněný, přímý, T568A/B, včetně stínící pásky | ks | 44 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Vlastní
91 | Souprava pro ukončení opt.vlákna SC 50/125um | sad | 44 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Vlastní
92 | Ochrana F/O spoje 60mm | ks | 12 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Vlastní
93 | Patchcord , 50/125um, SC/SC, 2m, duplex | ks | 12 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Vlastní
[9 empty] | 0 | 0
| Rozvaděč RACK RDT-FYZ - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| OPTICKÉ KABELY | [7 empty] | 0 | 0
94 | Kabel F/O 8 vláken 50um/125um, MM | m | 150 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Vlastní
95 | Výstupní modul optický , duplex SC, přímý, černý | ks | 16 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Vlastní
KRYT ZÁSUVKY LAN
96 | Kryt zásuvky, s 1 otvorem; b. bílá | ks | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Vlastní
PŘÍSTROJ ZÁSUVKY LAN
97 | Přístroj zásuvky , koncové jednonásobné | ks | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Vlastní
98 | 3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá | ks | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Vlastní
99 | 074263 MOS ZÁS. 1XRJ45 FTP CAT6 1M | ks | 14 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Vlastní
100 | LH 40X40 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJ. ZÁMEK | m | 80 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
101 | KABEL SXKD CAT6E FTP PVC | m | 550 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
102 | 1429 TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX | m | 55 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm
103 | Sire 30 mm | m | 55 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
OMITKA RYH VE STENACH MALTOU
104 | Sire do 150 mm | m2 | 30 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Verox 1.9
[9 empty] | 0 | 0
105 | Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Verox 1.9
| Montážní materiál a práce - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Základní škola Velké Bílovice
Projekt | D 1.4.b - EL ELEKTROINSTALACE UČEBNY FYZIKY
Investor | ZŠ Velké Bílovice
Z. č. | 2016-26-SP
A. č. | -
Smlouva | -
Vypracoval | J. Večeřa
Kontroloval | Ing. J. Dohnal
Datum | 4.12. 2019
Zpracovatel | J. Večeřa
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 1,50
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 1,50
Opravy v záruce (5 - 7) % | 5,50
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 3,25
Provozní vlivy % | 2,50
Kompletační činnost - a | 1,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 5
Procento PM % | 5